UBND TỈNH LẠNG SƠN

THANH TRA TỈNH

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XÁC MINH HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Kết luận số:         /KL-TTr ngày      /5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh)

| Stt | Tên công trình | Địa chỉ | Số GPXD | Kết quả xác minh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây Xăng Hưng - Hùng - Hiếu Ngả Hai, Vũ Lễ | Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn | Số: 44/GPXD-CT ngày 22/7/2021 | Chủ đầu tư thi công các hạng mục Nhà Văn phòng, Nhà Bếp, Vệ sinh không đúng với hồ sơ thiết kế được cấp GPXD. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên chưa được cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng. |
| 2 | Cửa hàng Xăng dầu Trịnh phát | Khu Tiền Phong, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng | Số: 64/GPXD-UBND ngày 05/7/2023 | Chủ đầu tư đã thi công 04/08 hạng mục được cấp giấy phép, gồm: - Nhà mái che cột bơm: Đã thi công 04 cột bê tông, lợp mái; chưa lắp dựng cột bơm. - Nhà bán hàng, Nhà vệ sinh: Đã thi công xong phần thô, chưa thi công phần hoàn hiện. - Bể chứa xăng dầu: Chưa thi công nắp bể, trát tường. Tuy nhiên, 03 hạng mục công trình nhà bán hàng, nhà mái che cột bơm, nhà vệ sinh xây dựng chưa đúng hồ sơ thiết kế. Từ tháng 02/2023 đến thời điểm xác minh chủ đầu tư đã dừng thi công. |
| 3 | Công viên cây xanh Trường An | Xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình | Số: 40/GPXD ngày 05/12/2022 | Đã thi công 02/06 công trình theo GPXD được cấp; chưa thi công 04/06 công trình; Ngoài ra, Chủ đầu tư đang thi công ao cá và khu cây xanh không có giấy phép, chủ đầu tư chưa lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. |
| 4 | Trạm trộn bê tông | Thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | Số: 2663/GPXD ngày 30/12/2022 | Chủ đầu tư xây dựng 02 silo chứa xi măng không có trong hồ sơ thiết kế được cấp GPXD (Hồ sơ thiết kế kèm theo: Giấy phép cấp 02 silo; thi công 04 silo). |
| 5 | Công trình dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị | Khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc | Số: 09/GPXD ngày 14/02/2022 | Chủ đầu tư xây dựng Nhà A vượt 01 tầng so GPXD (Giấy phép cấp 4 tầng, thi công 5 tầng), đang thi công hoàn thiện Nhà D; chưa thi công Nhà B, Nhà C và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác theo GPXD được cấp. |
| TT | Tên công trình | Địa chỉ | Số GPXD | Kết quả xác minh |
| 6 | Công trình dự án Xưởng sản xuất bùi nhùi cọ xoong | Xã Phú Xá, huyện Cao Lộc | Số: 21/GPXD ngày 29/3/2022 | Đang thi công 02 công trình Nhà xưởng sản xuất, tuy nhiên vị trí và kích thước không phù hợp với hồ sơ thiết kế được cấp phép xây dựng. |
| 7 | Công trình cửa hàng xăng dầu Thụy Hùng | Nà Pàn, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc | Số: 81/GPXD ngày 18/10/2019 | Chủ đầu tư đã thi công hoàn thiện các công trình theo GPXD được cấp. Ngoài ra thi công 03 công trình khung thép, lợp mái tôn, tổng diện tích khoảng 1.040m² không nằm trong các hạng mục tại Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, không nằm trong GPXD được cấp. Ngày 05/7/2023, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh đầu tư, Công ty đã chấp hành nộp phạt; nhưng chưa có kiến nghị, xử lý đối với công trình vi phạm. |
| 8 | San nền, giao thông thuộc dự án Khu đô thị mới Bến Bắc | Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn | Số: 319/GPXD ngày 30/8/2022 | Công ty đang thi công san gạt nền, chưa thi công các tuyến đường theo GPXD được cấp; Công ty đang thi công 02 hồ điều hòa thuộc dự án nhưng chưa được cấp GPXD. |