| - UBND TỈNH LẠNG SƠN | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| - SỞ XÂY DỰNG | - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| - Số: /TTr-SXD | - Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2025 |

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với

các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước

phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật

trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh về Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự thảo Quyết định quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh về Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn giao.

2. Cơ sở thực tiễn

- Điểm a khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024, quy định

“6. Cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân loại, lập, công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành trên địa bàn quản lý; quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy;”

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh một số ít khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và hầu hết hạ tầng đô thị không bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Do đó để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và quy định cụ thể hóa các điều, khoản trong Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024 giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết thì cần thiết phải ban hành văn bản mới quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để có hiệu lực thi hành cùng thời điểm Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Việc xây dựng và ban hành Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm quy định cụ thể: điểm a khoản 6 Điều 55 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Nội dung Quyết định phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Quy trình xây dựng dự thảo và ban hành văn bản phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh về Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn giao. Sở Xây dựng đã  xây dựng dự thảo Quyết định và đã thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Ngày …/…/2025, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số … gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Quyết định, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Kết quả, tính đến hết ngày .../…/2025, đã có …/… cơ quan, đơn vị có văn bản tham gia.

Sở Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Ngày …/…/2025, Sở Xây dựng đã có Văn bản số … đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngày .../.../2025, Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số ..../BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục dự thảo

Dự thảo Quyết định quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bao gồm 04 Điều, cụ thể:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

- Điều 2. Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

- Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Điều 4: Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quyết định ban hành Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị thực hiện theo Quyết định này. Những nội dung không quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản đó.

b) Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy:

- Đối với khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông phục vụ chữa cháy:

+ Đối với khu vực đô thị có khả năng cải tạo, chỉnh trang thì nâng cấp, bố trí đường giao thông, đảm bảo cho phương tiện của lực lượng chữa cháy tiếp cận, đáp ứng theo quy định tại mục 6.2 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và mục 6 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (viết tắt là QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD).

+ Trường hợp đường giao thông tiếp giáp công trình là đường cụt, có chiều rộng thông thủy của mặt đường không bảo đảm để quay đầu cho phương tiện chữa cháy và cách đầu lối vào tuyến đường với khoảng cách lớn hơn 100m thì nâng cấp, cải tạo, bố trí bãi quay xe chữa cháy, đáp ứng quy định tại mục 6.4 QCVN 06:2022/BXD và mục 6 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

+ Trường hợp đường giao thông tiếp giáp công trình có kích thước chiều rộng nhỏ hẹp thì nâng cấp, cải tạo, bố trí các đoạn đường mở rộng, chịu được tải trọng tối thiểu để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau, đáp ứng quy định tại mục 6.5 QCVN 06:2022/BXD.

+ Đường giao thông phải đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm; phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật để xe chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về phòng cháy chữa cháy; mặt đường phải bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

+ Đối với các khu vực đô thị không có khả năng cải tạo, chỉnh trang đường giao thông phục vụ phòng cháy chữa cháy thì phải tính toán bố trí lối thoát hiểm, phương án chống cháy lan đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.

- Đối với khu vực đô thị không bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy:

+ Đối với khu vực đô thị chưa có nguồn nước phục vụ chữa cháy thì bố trí các bồn, bể trữ nước cho chữa cháy theo quy định tại mục 5.1.5 QCVN 06:2022/BXD và mục 5 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

+ Đối với khu vực đô thị có mạng ống cấp nước, bố trí các họng lấy nước chữa cháy đảm bảo các quy định khoảng cách tại mục 2.10.5 Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và lưu lượng nước chữa cháy tại mục 5.1.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoạt động phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin kèm theo Tờ trình các tài liệu gồm: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bản tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

| Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như trên; |  |
| - Sở Tư pháp; |  |
| - Lãnh đạo Sở; |  |
| - Lưu: VT, QHKT. |  |
|  | - Nguyễn Duy Đông |