3

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LẠNG SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:             /2026/QĐ-UBND

	   Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2026


( Dự Thảo)

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra về  phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số  55/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số …./TTr-SXD ngày   tháng   năm 2026 về việc phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
Điều 1. Kiểm tra định kỳ, đột suất của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
Nội dung kiểm tra định kỳ, đột suất về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định tại điểm g, h, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ gồm:

1. Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói.

Điều 2. Phân công, phân cấp các cơ quan kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
1. Kiểm tra định kỳ 01 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1 quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, 02 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 2 quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

2. Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định hoặc khi có yêu cầu phối hợp để phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở thuộc Phụ lục II kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

( Có biểu phụ lục số 01 chi tiết kèm theo Quyết định này) 
Điều 3. Kiểm tra định kỳ đối với cơ sở không thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy công trình xây dựng  của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
1. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tự kiểm tra định kỳ đối với cơ sở không thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, vận dụng theo Mẫu số PC18 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, trong đó tự đánh giá về các nội dung phòng cháy chữa cháy cho công trình gồm: 

a) Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

b) Duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói.

2. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình gửi kết quả tự kiểm tra định kỳ đối với cơ sở không thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng ( là 1 thành phần hồ sơ) gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan đến phòng cháy chữa cháy công trình gửi về cơ quan công an để quản lý, theo dõi, kiểm tra theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …tháng….năm 2026.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo và PTTH Lạng Sơn; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin

- Lưu: VT, KT(….).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




PHỤ LỤC 01                                                                                                           Phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức                                  kiểm tra về  phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
( Kèm theo Quyết định số:    …../2026/QĐ-UBND ngày  … /../2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
	TT
	Loại hình cơ sở
	Nhóm 1
	Phân công, phân cấp Cơ quan kiểm tra nhóm 1
	Nhóm 2
	Phân công, phân cấp Cơ quan kiểm tra nhóm 2

	1
	Nhà chung cư, nhà ở tập thể
	Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có nhà cao từ 5 tầng đến dưới 7 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 3.000 m²
	 Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	2
	Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non
	Có từ 150 cháu trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên
	Sở Xây dựng
	Có từ 50 cháu đến dưới 150 cháu hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m2 đến dưới 2.000 m2
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	3
	Trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật; cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục; cơ sở nghiên cứu vũ trụ, trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác
	Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	4
	Bệnh viện
	Tổng số giường bệnh từ 250 giường trở lên
	Sở Xây dựng
	Tổng số giường bệnh dưới 250 giường
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	5
	Phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa), trạm y tế, nhà hộ sinh, cơ sở phòng chống dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão và cơ sở y tế khác theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 2.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	6
	Sân vận động
	Có sức chứa của khán đài từ 5.000 chỗ ngồi trở lên
	Sở Xây dựng
	Có sức chứa của khán đài từ 2.000 chỗ ngồi đến dưới 5.000 chỗ ngồi
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	7
	Nhà thi đấu, nhà tập luyện các môn thể thao, bể bơi, sân thi đấu các môn thể thao có khán đài; trường đua, trường bắn; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao
	Có từ 5.000 chỗ ngồi trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 5.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có từ 1.000 chỗ ngồi đến dưới 5.000 chỗ ngồi hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 5.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	8
	Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc
	Có từ 300 chỗ ngồi trở lên
	Sở Xây dựng
	Có dưới 300 chỗ ngồi
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	9
	Trung tâm hội nghị; bảo tàng; thư viện; nhà trưng bày; nhà triển lãm
	Có nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 5 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	10
	Thủy cung; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa khác
	Cao từ 4 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng).
	Cao từ 2 tầng đến dưới 4 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 300 m2 đến dưới 1.000 m2 
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	11
	Cơ sở tôn giáo; cơ sở tín ngưỡng (trừ nhà thờ dòng họ)
	Có nhà có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)
	Có nhà có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	12
	Công trình di tích lịch sử - văn hóa
	Cấp quốc gia đặc biệt
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)
	Cấp quốc gia
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	13
	Chợ; trung tâm thương mại; siêu thị
	Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)
	Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 2.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	14
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quy định của pháp luật 
	Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)
	Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	15
	Cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy
	Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)
	Có tổng diện tích sàn từ 200 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	16
	Cơ sở kinh doanh hàng hóa khó cháy hoặc hàng hóa không cháy đựng trong bao bì dễ cháy
	Có tổng diện tích sàn từ 5.000 m² trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)
	Có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 5.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	17
	Cơ sở kinh doanh khí đốt
	Có tổng lượng khí đốt tồn chứa trên 500 kg
	Sở Công thương
	-
	

	18
	Cửa hàng xăng dầu
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Công thương
	-
	

	19
	Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ lưu trú khác
	Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	20
	Bưu điện; bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác
	Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	21
	Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; trụ sở, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội
	Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	22
	Nhà đa năng, nhà hỗn hợp, trừ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
	Có nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có nhà cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng hoặc có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	23
	Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ; kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; trạm phân phối khí đốt
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Công thương
	-
	

	24
	Nhà máy điện
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Công thương
	-
	

	25
	Trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên
	Điện áp 500 kV
	Sở Công thương
	Điện áp 110 kV và 220 kV
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	26
	Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ; kho cố định chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp, vũ khí, công cụ hỗ trợ
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Công thương
	-
	

	27
	Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B
	Có khối tích từ 7.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên
	Sở Công thương
	Có khối tích dưới 7.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn dưới 1.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	28
	Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy C
	Có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên
	Sở Công thương
	Có khối tích dưới 15.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn dưới 2.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	29
	Cơ sở sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy D, E
	Có khối tích từ 30.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 10.000 m² trở lên
	Sở Công thương
	Có khối tích từ 5.000 m3 đến dưới 30.000 m3 hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 10.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	30
	Kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy C
	Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên
	Sở Công thương
	Có tổng diện tích sàn từ 200 m2 đến dưới 2.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	31
	Kho dự trữ quốc gia
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Công thương
	-
	

	32
	Kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy D, E
	-
	
	Có khối tích từ 5.000 m3 trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	33
	Nhà để xe ô tô, xe máy, nhà trưng bày ô tô, xe máy
	Có tổng diện tích sàn từ 2.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 2.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	34
	Nhà máy nước, nhà máy xử lý chất thải
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Xây dựng
	-
	

	35
	Nhà ga hành khách, nhà khách phục vụ ngoại giao, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà kỹ thuật máy bay; đài kiểm soát không lưu
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Xây dựng
	-
	

	36
	Cảng, bến thủy nội địa; bến cảng biển
	Thuộc công trình từ cấp III trở lên theo quy định của pháp luật về xây dựng
	
	-
	

	37
	Cảng cạn
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Xây dựng
	-
	

	38
	Cảng cá
	Loại I
	
	Loại II
	

	39
	Bến xe khách; trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông; trạm dừng nghỉ
	Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	40
	Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề - pô (depot) đường sắt; nhà ga cáp treo; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt đô thị
	Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có tổng diện tích sàn từ 300 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	41
	Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm đường sắt đô thị
	Chiều dài từ 1.000 m trở lên
	Sở Xây dựng
	Chiều dài từ 500 m đến dưới 1.000 m
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	42
	Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có tổng diện tích sàn từ 500 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	43
	Cơ sở sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển
	Có tổng diện tích sàn từ 3.000 m² trở lên
	Sở Xây dựng
	Có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² đến dưới 3.000 m²
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	44
	Cơ sở hạt nhân
	Không phụ thuộc quy mô
	Sở Công thương
	-
	

	45
	Cơ sở trợ giúp xã hội
	Có nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 300 m² trở lên
	Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng.
	-
	

	46
	Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
	-
	
	Có tổng diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 200 m2 trở lên
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)

	47
	Hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao
	Từ 75 ha trở lên
	Sở Xây dựng; Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đối với Khu Công nghiệp; Sở Công thương đối với Cụm công nghiệp
	Dưới 75 ha
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực xây dựng)



