	UBND TỈNH LẠNG SƠN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ XÂY DỰNG
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC KIỀM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Đối với văn bản ban hành mới)
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	điểm g, h, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ. 
	Điều 1. Kiểm tra định kỳ, đột suất của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 


	Quy định nội dung kiểm tra định kỳ, đột suất về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định tại điểm g, h, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ gồm:

1. Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói.

	điểm b khoản 1 Điều 42; điểm b khoản 2 Điều 13, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ; khoản 1, Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15  
	Điều 2. Phân công, phân cấp các cơ quan kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 


	Phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42; điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ. điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 


	Điều 8 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.
	Điều 3. Kiểm tra định kỳ đối với cơ sở không thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy công trình xây dựng  của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

	Phù hợp quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

	điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ
	Điều 4. Hiệu lực thi hành
	Quy định thời gian có hiệu lực thi hành của văn bản

	điểm b khoản 1 Điều 42; điểm b khoản 2 Điều 13, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ; khoản 1, Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15  

	Điều 5. Tổ chức thực hiện 
	Quy định trách nhiệm của các cơ quan, các Sở: Xây dựng, Công thương, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.


2

